相关附件：

表2  仪器设备信息表

| 设备 | 中文名 | 英文名 | 二维码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 激光共聚焦显微镜 | laser scanning confocal microscopy |  |
|  | 气相色谱仪 | Gas Chromatography |  |
|  | 超高效液相色谱仪 | Ultra High Performance Liquid Chromatography |  |
|  | 气相色谱-质谱联用仪 | Gas Chromatography /Mass Spectrometry |  |
|  | 倒置荧光显微镜 | Inverted Fluorescence Microscope |  |
|  | 全自动正置荧光显微镜 | Automatic Fluorescence Microscope |  |
|  | 体视荧光显微镜 | Stereoscopic Fluorescence Microscope |  |
|  | 正置荧光显微镜 | Upright Fluorescence Microscope |  |
|  | 总有机碳分析仪 | Total organic carbon analyzer |  |
|  | 植物活体分子标记成像系统 | Plant Molecular Marking Imaging in Vivo System |  |
|  | 植物光合测定仪 | Plant photosynthesis system |  |
|  | 质构仪 | Texture apparatus |  |
|  | 原子吸收光谱仪 | Atomic Absorption Spectrometer |  |
|  | 液质联用仪 | Liquid Chromatography–Mass Spectrometry |  |
|  | 双通道叶绿素荧光仪 | Dual-PAM-100 Chlorophyll Fluorometer (DUAL-PAM/F) |  |
|  | 多标记微孔板检测系统 | SpectraMax i3x |  |
|  | 1290 InfinityⅡ-6470三重四级杆液质联用仪 | 1290 InfinityⅡ-6470 |  |
|  | 流式细胞仪 | Accuri C6plus |  |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 | Fourier transformation infrared spectrometer |  |

附件1

附件1：大型精密仪器功能

1.激光共聚焦显微镜：观测细胞形态学和荧光；通过原位测定组织或细胞中定量荧光，检测细胞凋亡，鉴定生物大分子、细胞器、核酸、蛋白质、酶等；动态分析组织或活细胞内钙离子和pH值；观测药物分子、细菌或病毒等进入细胞的动态过程；利用荧光漂白恢复技术研究受体在细胞膜上的流动、细胞内蛋白质运输等；利用荧光共振能量转移( FRET)技术研究蛋白互作、共定位、分子运动、蛋白折叠等过程。

2.液质联用仪：可用于激素检测、褪黑素检测、氨基酸检测、多酚类物质检测、多巴胺检测、花青素检测等。

3.总有机碳分析仪：应用于植物组织、土壤及地表水、自来水、污水、海水及工业用水等水体中总有机碳和总氮的含量的测定。

4.植物活体分子标记成像系统（CCD）：可对动植物活体生物发光进行成像，主要应用于突变体筛选、钙离子信号转导通路、蛋白质互作研究、节律研究、植物抗药性研究等。

5.光合仪：用于检测气体CO2浓度，空气温湿度，植物叶片温度，气孔导度，蒸腾速率，Fo, Fm, Fm‘, F, Fo, Fv/Fm , ΔF/Fm’=Y(II), qP, qL等。

6.显微镜：用于植物染色石蜡切片、半薄切片等明场观察，以及紫外、GFP/YFP/RFP等荧光观察。进行蛋白质诱导表达、蛋白亚细胞定位、蛋白-蛋白互作，以及药物对细胞的毒性分析等试验。

7.液相色谱仪：用于多酚类物质检测、花青素、叶绿素、β-类胡萝卜素等色素类检测、有机酸、糖类、氨基酸、维生素、天然产物等的分析。

8.原子吸收仪：测定土壤、植物及水样中的钾、钠、钙、镁、铁、锰等微量元素。

9.质构仪：应用于食品及果蔬领域硬度、脆性、黏附性、弹性、内聚性、咀嚼性、回复性、黏连性、胶着性等物性参数的测定。

10.气质联用仪：用于挥发物（油）组分分析、脂肪酸组成分析、农药残留分析、糖、酸物质衍生化分析等。

11.气相色谱仪：用于温室气体、乙烯的检测等。

12. 酶标仪：基于ELISA/EIA（酶联免疫反应）的酶活性及酶动力学分析；基于ELISA/EIA（酶联免疫反应）的生物活性物质定性、定量检测；基于荧光蛋白的基因功能分析；大批量吸光度检测。

13. 双通道叶绿素荧光仪：可用于植物叶片叶绿素荧光（PSII）和P700（PSI）多种参数测定。便携式仪器可以用于田间实验。

14. 流式细胞仪：可用于动植物细胞DNA含量的测定，用于动植物细胞的细胞周期，细胞倍性及荧光蛋白的测定。

15．傅立叶变换红外光谱仪: 常规红外测试、液相反应体系在线监测、未知化合物的结构分析、化合物的定量分析、化学反应动力学研究、反应过程中中间体物性的定性定量分析。多组分自动分析软件；可进行谱库检索。